Arbetsplats/Larmadress:

Arbetsmetod: [ ]  Svetsning [ ]  Skärning [ ]  Lödning

[ ]  Hetluft [ ]  Asfaltgryta [ ]  Annat

Tillståndet gäller:

från och med: 2019-05-17 12:00 Till 2019-05-26 00:00

1 [x]  Jag som ska utföra arbetet är behörig

2 [ ]  Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt

Brandvakten/vakternas namn:

[ ]  Brandvakt behövs inte

Efterbevakningstid: [ ]  1 timme [ ]  Annan tid

3 [ ]  För arbeten i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. ***(Särskilt hetarbetstillstånd)***

4 [ ]  Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.

5 [ ]  Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller avskärmat.

6 [ ]  Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns.

Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.

 [ ]  Finns ej

7 [ ]  Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade

[ ]  Finns ej

8 [ ]  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.

9 [ ]  Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.

 [ ]  Används inte

10 [ ]  Räddningstjänsten kan larmas omedelbart.

11 [ ]  Vid tätskiktarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.

Öppen låga får användas för smältning av snö och is.

12 [ ]  Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300° C.

13 [ ]  Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet

Tillståndsansvarig Hetarbetare

............................................................... ...............................................................

Namnteckning Namnteckning